## Tétellista
Felületfűtési segédlet
Cikkszám | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Csomagolási egység | Kitöltendő mezők:
1005261 | Uponor Minitec rendszerlemez 1100x700x12mm | 0 | m2 | 15.4
1063289 | Uponor Minitec Comfort cső 9.9x1.1 240m | 0 | m | 240 | Rendszer típusa
1005267 | Uponor Minitec szegélyszigetelés 80x8 mm 20m | 0 | m | 20
1013426 | Uponor Minitec szorítógyűrűs csavarzat 9,9×1,1-3/4" | 0 | db | 12 | Minitec
1063781 | Uponor Multi műanyag csőrögzítő ív 9,9 | 0 | db | 50
Helyiség típusa, alapterülete
1038166 | Uponor Vario Plus automata légtelenítő 3/8" | 0 | db | 1 | Szoba | m2
1059132 | Uponor Vario golyóscsap km/bm 1"/1" | 0 | db | 1 | Szoba | m2
1032702 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő könyök | 0 | pár | 1 | Szoba | m2
1009209 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő alapkészlet | 0 | db | 1 | Szoba | m2
[5 empty] | Szoba | m2
[5 empty] | Szoba | m2
*Minitec rendszer max 125m2-ig számítható, minden más 300m2-ig
*A segédlet tartalma csak iránymutatásul szolgál! Az itt feltüntetett adatok ökölszámok alapján kerültek kalkulálásra, azok az épület adottságait figyelmen kívül hagyják! A termékek csak csomagolási egységre kerekítve rendelhetőek!

## Processzor
Milyen rendszer | Minitec
Hány m2 | 0
Szoba felületek
Terméklista
Cikkszám | Megnevezés | Mennyiség |  |  |  | 0
1005261 | Uponor Minitec rendszerlemez 1100x700x12mm | 0 | m2 | 15.4 |  | 0
1063289 | Uponor Minitec Comfort cső 9.9x1.1 240m | 0 | m | 240 |  | 0
1005267 | Uponor Minitec szegélyszigetelés 80x8 mm 20m | 0 | m | 20 |  | 0
1013426 | Uponor Minitec szorítógyűrűs csavarzat 9,9×1,1-3/4" | 0 | db | 12 |  | 0
1063781 | Uponor Multi műanyag csőrögzítő ív 9,9 | 0 | db | 50 |  | 0
1038166 | Uponor Vario Plus automata légtelenítő 3/8" | 0 | db | 1
1059132 | Uponor Vario golyóscsap km/bm 1"/1" | 0 | db | 1
1032702 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő könyök | 0 | pár | 1
1009209 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő alapkészlet | 0 | db | 1

## Osztó
Adott körszámhoz tartozó, osztók és kiegészítőiknek a darabszáma | [17 empty] | Ez a két oszlop azért kell, hogy a tétellista megtalálja a szükséges cikkszámokat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | légtelenítő | golyóscsap | szekrény I | szekrény II | szekrény III | szekrény IV
| 1085944 | 1085945 | 1085946 | 1085947 | 1085948 | 1085949 | 1085950 | 1085951 | 1085952 | 1086250 | 1086251 | 1038166 | 1059132 | 1046996 | 1046997 | 1046998 | 1046999
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1042471 | 1046996
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1085944 | 1046996
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1085945 | 1046996
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1085946 | 1046996
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1085947 | 1046996
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1085948 | 1046996
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1085949 | 1046997
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1085950 | 1046997
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1085951 | 1046997
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1085952 | 1046998
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1086250 | 1046999
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1086251 | 1046999
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1085948 | 1085949 | 1046996 | 1046997
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1085949 | 1046997
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1085949 | 1085950 | 1046997
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1085950 | 1046997
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1085950 | 1085951 | 1046997
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1085951 | 1046997
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1085951 | 1085952 | 1046997 | 1046998
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1085952 | 1046998
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1085952 | 1086250 | 1046998 | 1046999
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1086250 | 1046999
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1086250 | 1086251 | 1046999
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1086251 | 1046999
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1085950 | 1085951 | 1046997
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1085950 | 1085951 | 1046997
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1085951 | 1046997
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1085951 | 1085952 | 1046997 | 1046998
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1085951 | 1085952 | 1046997 | 1046998
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1085952 | 1046998

## Helyiség típusok
Nappali | 0.15 | 12
Konyha | 0.15 | 12
Szoba | 0.15 | 12
Háztartási helyiség | 0.15 | 12
Fürdő | 0.1 | 8.5
Garázs | 0.3 | 25

## Osztó Vario PLUS
Adott körszámhoz tartozó, osztók és kiegészítőiknek a darabszáma | [18 empty] | Ez a két oszlop azért kell, hogy a tétellista megtalálja a szükséges cikkszámokat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | légtelenítő | golyóscsap | alapkészlet | Bekötő könyök | szekrény I | szekrény II | szekrény III | szekrény IV
| 1042471 | 1030583 | 1030584 | 1030585 | 6 | 1038166 | 1059132 | 1009209 | 1032702 | 1046996 | 1046997 | 1046998 | 1046999
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1042471 | 1046996
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1042471 | 1046996
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1030583 | 1046996
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1030584 | 1046996
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1042471 | 1030584 | 1046996
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1030585 | 1046996
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1030583 | 1030584 | 1046997
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1030584 | 1046997
9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1030583 | 1030585 | 1046997
10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1030584 | 1030585 | 1046998
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1042471 | 1030584 | 1030585 | 1046999
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1030585 | 1046999
13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1042471 | 1030585 | 1046996 | 1046997
14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1042471 | 1030585 | 1046997
15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1030583 | 1030585 | 1046997
16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1030584 | 1030585 | 1046997
17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1030584 | 1030585 | 1046997
18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1030585 | 1046997
19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1042471 | 1030585 | 1046997 | 1046998
20 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1042471 | 1030585 | 1046998
21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1030583 | 1030585 | 1046998 | 1046999
22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1030584 | 1030585 | 1046999
23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1042471 | 1030584 | 1030585 | 1046999
24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1030585 | 1046999
25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1042471 | 1030585 | 1046997
26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1042471 | 1030585 | 1046997
27 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1030583 | 1030585 | 1046997
28 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1030584 | 1030585 | 1046997 | 1046998
29 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1042471 | 1030584 | 1030585 | 1046997 | 1046998
30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1030585 | 1046998

## Rendszer cikkszámok
Rendszerelemek |  | Összes rendszerelem amit az excel használ | [5 empty] | Ezeket a cikkszámokat hivatkozza tovább a tétellista. Ide a rendszerelemek táblázatból kerülnek át a cikkszámok.
Minitec |  | 1063289 | Uponor Minitec Comfort cső 9.9x1.1 240m | 0 | m | 240 |  | Minitec | Siccus | Classic | Renovis | Tacker | Minitec Mennyezet | Tecto | TABS | Thermatop
1005261 | Uponor Minitec rendszerlemez 1100x700x12mm | 1062884 | Uponor Comfort Plus cső 14x2,0 240m | 0 | m | 240 |  | 1005261 | 1005485 | 1062045 | 1061171 | 1090924 | 1005274 | 1062045 | 1009230 | 1090937
1063289 | Uponor Minitec Comfort cső 9.9x1.1 240m | 1062045 | Uponor Comfort Plus cső 16x2,0 240m | 0 | m | 240 |  | 1063289 | 1005486 | 1005049 | 1061172 | 1086529 | 1063289 | 1005477 | 1065290 | 1039950
1005267 | Uponor Minitec szegélyszigetelés 80x8 mm 20m | 1009226 | Uponor Comfort Plus cső 17x2,0 240m | 0 | m | 240 |  | 1005267 | 1005049 | 1000080 | 1005264 | 1062045 | 1020543 | 1000080 | 1012864 | 1039937
1013426 | Uponor Minitec szorítógyűrűs csavarzat 9,9×1,1-3/4" | 1009230 | Uponor Comfort Plus cső 20x2,0 240m | 0 | m | 240 |  | 1013426 | 1062884 | 1065284 | 1020518 | 1000080 | 1020518 | 1065284 | 1005376 | 1039933
1063781 | Uponor Multi műanyag csőrögzítő ív 9,9 | 1020543 | Uponor Comfort Plus 20×2.0 S9-es szigetelt cső 60m | 0 | m | 60 |  | 1063781 | 1065283 | 1009004 | 1020524 | 1065284 | 1020524 | 1009004 |  | 1063557
|  | 1005261 | Uponor Minitec rendszerlemez 1100x700x12mm | 0 | m2 | 15.4 |  |  | 1009004 |  | 1020543 | 1009004 | 1065290
Siccus |  | 1005267 | Uponor Minitec szegélyszigetelés 80x8 mm 20m | 0 | m | 20 |  |  |  |  | 1065290 |  | 1009233
1005485 | Uponor Siccus rendszerlemez 1197x1050x25mm | 1005485 | Uponor Siccus rendszerlemez 1197x1050x25mm | 0 | m2 | 12.5 |  |  |  |  | 1009233
1005486 | Uponor Siccus hőelosztó lemez | 1005486 | Uponor Siccus hőelosztó lemez | 0 | db | 48
1005049 | Uponor Multi fólia PE, 0,2mm, 60x1,25m 75m2 | 1005049 | Uponor Multi fólia PE, 0,2mm, 60x1,25m 75m2 | 0 | m2 | 75 |  | Körszámok számításához használatos segédtábla. Ahol az osztás változó ott a képlet is más.
1062884 | Uponor Comfort Plus cső 14x2,0 240m | 1000080 | Uponor Multi szegélyszigetelés 150x10 mm 50m - ragasztócsíkkal | 0 | m | 50
1065283 | Uponor Vario PE-Xa Eurokónuszos csavarzat 14x2,0-3/4" | 1061171 | Uponor Renovis Panel 2×0,625m | 0 | db | 1 |  |  |  | 0.85 | Körszám
1009004 | Uponor Multi acél csővezető ív 14-16 | 1061172 | Uponor Renovis Panel 1,2×0,625m | 0 | db | 1 |  | Minitec | 5 | 4.25 | 0
|  | 1005264 | Uponor Q&E toldó gyűrűvel 9,9 | 0 | db | 10 |  | Siccus | 12 | 10.2 | 0
Classic |  | 1020518 | Uponor Q&E réz szűkítő 20x9,9 | 0 | db | 5 |  | Classic | 14 | 11.9 | 0
1062045 | Uponor Comfort Plus cső 16x2,0 240m | 1020524 | Uponor Q&E réz T 20x9,9x20 | 0 | db | 5 |  | Renovis | 11.25 | 9.5625 | 0
1005049 | Uponor Multi fólia PE, 0,2mm, 60x1,25m 75m2 | 1090924 | Uponor Tacker Panel 30mm DES 30-2 | 0 | m2 | 10 |  | Tacker | 14 | 11.9 | 0
1000080 | Uponor Multi szegélyszigetelés 150x10 mm 50m - ragasztócsíkkal | 1086529 | Uponor Tacker rögzítő tüske, 14-20mm, H=40mm | 0 | db | 1000 |  | Minitec Mennyezet | 13.5 | 11.475 | 0
1065284 | Uponor Vario PE-Xa Eurokónuszos csavarzat 16x2,0-3/4" | 1005274 | Uponor Fix tartósín 9,9mm | 0 | m | 25 |  | Tecto | 14 | 11.9 | 0
1009004 | Uponor Multi acél csővezető ív 14-16 | 1013426 | Uponor Minitec szorítógyűrűs csavarzat 9,9×1,1-3/4" | 0 | db | 12 |  | TABS | 18 | 15.3 | 0
|  | 1065283 | Uponor Vario PE-Xa Eurokónuszos csavarzat 14x2,0-3/4" | 0 | db | 25 |  | Thermatop | 12 | 10.2 | 0
Renovis |  | 1065284 | Uponor Vario PE-Xa Eurokónuszos csavarzat 16x2,0-3/4" | 0 | db | 25
1061171 | Uponor Renovis Panel 2×0,625m | 1065290 | Uponor Vario PE-Xa Eurokónuszos csavarzat 20x2,0-3/4" | 0 | db | 25
1061172 | Uponor Renovis Panel 1,2×0,625m | 1063781 | Uponor Multi műanyag csőrögzítő ív 9,9 | 0 | db | 50
1005264 | Uponor Q&E toldó gyűrűvel 9,9 | 1009004 | Uponor Multi acél csővezető ív 14-16 | 0 | db | 10
1020518 | Uponor Q&E réz szűkítő 20x9,9 | 1009233 | Uponor Multi acél csővezető ív 20 | 0 | db | 20
1020524 | Uponor Q&E réz T 20x9,9x20 | 1085944 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő FM 2X G3/4 | 0 | db | 1
1020543 | Uponor Comfort Plus 20×2.0 S9-es szigetelt cső 60m | 1085945 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő FM 3X G3/4 | 0 | db | 1
1065290 | Uponor Vario PE-Xa Eurokónuszos csavarzat 20x2,0-3/4" | 1085946 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő FM 4X G3/4 | 0 | db | 1
1009233 | Uponor Multi acél csővezető ív 20 | 1085947 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő FM 5X G3/4 | 0 | db | 1
|  | 1085948 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő FM 6X G3/4 | 0 | db | 1
Tacker |  | 1085949 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő FM 7X G3/4 | 0 | db | 1
1090924 | Uponor Tacker Panel 30mm DES 30-2 | 1085950 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő FM 8X G3/4 | 0 | db | 1
1086529 | Uponor Tacker rögzítő tüske, 14-20mm, H=40mm | 1085951 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő FM 9X G3/4 | 0 | db | 1
1062045 | Uponor Comfort Plus cső 16x2,0 240m | 1085952 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő FM 10X G3/4 | 0 | db | 1 | [7 empty] | Uponor Vario osztószekrény 555×820×160mm falon kívül
1000080 | Uponor Multi szegélyszigetelés 150x10 mm 50m - ragasztócsíkkal | 1086250 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő FM 11X G3/4 | 0 | db | 1 | [7 empty] | Uponor Vario osztószekrény 705×820×160mm falon kívül
1065284 | Uponor Vario PE-Xa Eurokónuszos csavarzat 16x2,0-3/4" | 1086251 | Uponor Vario M osztó-gyűjtő FM 12X G3/4 | 0 | db | 1 | [7 empty] | Uponor Vario osztószekrény 785×820×160mm falon kívül
1009004 | Uponor Multi acél csővezető ív 14-16 | 1038166 | Uponor Vario Plus automata légtelenítő 3/8" | 0 | db | 1 | [7 empty] | Uponor Vario osztószekrény 950×820×160mm falon kívül
|  | 1059132 | Uponor Vario golyóscsap km/bm 1"/1" | 0 | db | 1 | [5 empty] | 1046996 | 1046996 | Uponor Vario C osztószekrény 535x649x110mm süllyesztett
Minitec Mennyezet |  | 1046996 | Uponor Vario osztószekrény 555×820×160mm falon kívül | 0 | db | 1 | [5 empty] | 1046997 | 1046997 | Uponor Vario C osztószekrény 680x649x110mm süllyesztett
1005274 | Uponor Fix tartósín 9,9mm | 1046997 | Uponor Vario osztószekrény 705×820×160mm falon kívül | 0 | db | 1 | [5 empty] | 1046998 | 1046998 | Uponor Vario C osztószekrény 835x649x110mm süllyesztett
1063289 | Uponor Minitec Comfort cső 9.9x1.1 240m | 1046998 | Uponor Vario osztószekrény 785×820×160mm falon kívül | 0 | db | 1 | [5 empty] | 1046999 | 1046999 | Uponor Vario C osztószekrény 1035x649x110mm süllyesztett
1020543 | Uponor Comfort Plus 20×2.0 S9-es szigetelt cső 60m | 1046999 | Uponor Vario osztószekrény 950×820×160mm falon kívül | 0 | db | 1 | [6 empty] | 1121513 | Uponor Vario C osztószekrény 1135x649x110mm süllyesztett
1020518 | Uponor Q&E réz szűkítő 20x9,9 | 1005477 | Uponor Tecto rendszerlemez 1450x850x11mm | 0 | m2 | 15.68
1020524 | Uponor Q&E réz T 20x9,9x20 | 1012864 | Uponor Teck védőcső 20-as csőre 28/23 fekete 50m | 0 | m | 50
1065290 | Uponor Vario PE-Xa Eurokónuszos csavarzat 20x2,0-3/4" | 1005376 | Uponor födémátvezető elem | 0 | db | 1
1009233 | Uponor Multi acél csővezető ív 20 | 1090937 | Uponor Thermatop M Panel 2,55x0,277m | 0 | db | 1
|  | 1039950 | Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-16-20 |  | db | 10
Tecto |  | 1039937 | Uponor S-Press PLUS PPSU szűkítő 20-16 | 0 | db | 10
1062045 | Uponor Comfort Plus cső 16x2,0 240m | 1039933 | Uponor S-Press PLUS PPSU toldó 16-16 |  | db | 10
1005477 | Uponor Tecto rendszerlemez 1450x850x11mm | 1063557 | Uponor Uni Pipe PLUS szigetelt ötrétegű cső S6 20x2,25 75m |  | m | 75
1000080 | Uponor Multi szegélyszigetelés 150x10 mm 50m - ragasztócsíkkal | 1042471 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő áramlásmérővel 1×3/4" | 0 | db | 1 | 2 |  | 0
1065284 | Uponor Vario PE-Xa Eurokónuszos csavarzat 16x2,0-3/4" | 1030583 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő áramlásmérővel 3×3/4" | 0 | db | 1 | 3
1009004 | Uponor Multi acél csővezető ív 14-16 | 1030584 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő áramlásmérővel 4×3/4" | 0 | db | 1 | 4
|  | 1030585 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő áramlásmérővel 6×3/4" | 0 | db | 1 | 5
TABS |  | 1009209 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő alapkészlet | 0 | db | 1
1009230 | Uponor Comfort Plus cső 20x2,0 240m | 1012860 | Uponor Teck védőcső 16-os csőre 25/20 fekete 50m | 50 | db | 50
1065290 | Uponor Vario PE-Xa Eurokónuszos csavarzat 20x2,0-3/4" | 1032702 | Uponor Vario Plus osztó-gyűjtő könyök | 0 | pár | 1
1012864 | Uponor Teck védőcső 20-as csőre 28/23 fekete 50m
1005376 | Uponor födémátvezető elem
Thermatop
1090937 | Uponor Thermatop M Panel 2,55x0,277m
1039950 | Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-16-20
1039937 | Uponor S-Press PLUS PPSU szűkítő 20-16
1039933 | Uponor S-Press PLUS PPSU toldó 16-16
1063557 | Uponor Uni Pipe PLUS szigetelt ötrétegű cső S6 20x2,25 75m